## 課題
0 | 各土壌の土粒子密度を求めよ
1 | ピクノメータで土粒子密度を測定する原理を説明せよ。
2 | 土粒子密度は，通常小数点以下3桁まで表示することが要求される。今回の測定の精度はその要求に応えられるものか？
3 | 土の固相の構成を6割石英，3割長石，1割有機物（密度1.3g/cm3)とした時この土の土粒子密度を算出し，測定値を比較せよ。有機物の量が減ると土粒子密度はどうなるか？石英,長石の密度は配布試料の値を使用して良い。
4 | 測定した土壌について，温度が5℃，15℃，25℃の時の土粒子密度を試算せよ

## 1班
土粒子密度の計算
採土地 | [5 empty] | 土壌名: 黒ぼく土
採土年月日 | [5 empty] | 測定者名:
班(試料名) | 例 |  | 1班
採土深さ | 0-5cm
ピクノメータNo. | 110 | 20 | 40 | 86 | 90
ピクノメータ質量 Wf (g) | 21.742 | 31.44 | 30.685 | 33.368 | 30.953
(ピクノメータ+蒸留水)質量 Wa’ (g) | 70.83 | 84.96 | 83.762 | 86.481 | 84.649
(ピクノメータ+蒸留水) 水温 t’ | 20 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
(ピクノメータ+湿土) (g) | 33.075 | 41.556 | 40.827 | 43.049 | 41.28
湿土含水比 (%) | 5.2 | 12.29 | 11.33 | 12.5 | 13.06
湿土重(g) | 32.515 | 10.116 | 10.142 | 9.681 | 14.216
炉乾土質量 Ws (g) | 10.773 | 9.009 | 9.032 | 8.621 | 12.574
(ピクノメータ+土+水) 質量 Wb (g) | 77.461 | 90.639 | 89.417 | 91.904 | 90.316
(ピクノメータ+土+水) 水温 t | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
係数 K1 （t’とtの温度補正(式3.21)） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Wa’－Wf (g) | 49.088 | 53.52 | 53.077 | 53.113 | 53.696
K1×(Wa’－Wf) (g) | 49.09 | 53.52 | 53.077 | 53.113 | 53.696
Wa (g) | 70.83 | 84.96 | 83.762 | 86.481 | 84.649
Ws+（WaーWb) (g) | 4.142 | 3.33 | 3.377 | 3.198 | 6.907
t℃の時の土粒子密度
K2(
t℃の時の土粒子密度平均値
乾土質量＝ （（ピクノ＋湿土）－Wf)/(1+含水比(%)/100)＝湿土重/(1+含水比(%)/100)

## 2班
土粒子密度の計算
採土地 | [5 empty] | 土壌名：立川ローム
採土年月日 | [5 empty] | 測定者名：２班
班(試料名) | 例
採土深さ | 0-5cm
ピクノメータNo. | 110 | 42 | 62 | 76 | 41
ピクノメータ質量 Wf (g) | 21.742 | 30.946 | 32.424 | 31.8 | 31.362
(ピクノメータ+蒸留水)質量 Wa’ (g) | 70.83 | 82.536 | 85.915 | 84.919 | 84.775
(ピクノメータ+蒸留水) 水温 t’ | 20 | 26 | 26 | 26 | 26
(ピクノメータ+湿土) (g) | 33.075 | 40.866 | 42.071 | 40.971 | 41.308
湿土含水比 (%) | 5.2 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89
湿土重(g) | 32.515 | 9.92 | 9.547 | 9.171 | 9.946
炉乾土質量 Ws (g) | 10.773 | 9.5485 | 9.189 | 8.828 | 9.501
(ピクノメータ+土+水) 質量 Wb (g) | 77.461 | 88.661 | 91.866 | 90.586 | 90.911
(ピクノメータ+土+水) 水温 t | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
係数 K1 （t’とtの温度補正(式2)） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Wa’－Wf (g) | 49.088 | 51.59 | 53.491 | 53.119 | 53.413
K1×(Wa’－Wf) (g) | 49.09 | 51.59 | 53.491 | 53.119 | 53.413
Wa (g) | 70.83 | 82.536 | 85.915 | 84.919 | 84.775
Ws+（WaーWb) (g) | 4.142 | 3.4235 | 3.238 | 3.161 | 3.365
t℃の時の土粒子密度
K2(式(5)の温度補正）
t℃の時の土粒子密度平均値
乾土質量＝ （（ピクノ＋湿土）－Wf)/(1+含水比(%)/100)＝湿土重/(1+含水比(%)/100)

## 3班
土粒子密度の計算
採土地 | [7 empty] | 土壌名 粘土
採土年月日 | [7 empty] | 測定者名 3班
班(試料名) | 例
採土深さ | 0-5cm
ピクノメータNo. | 110 | 47 | 25 | 65 | 86 | 2 | 37
ピクノメータ質量 Wf (g) | 21.742 | 33.872 | 30.592 | 32.33 | 27.185 | 30.229 | 30.572
(ピクノメータ+蒸留水)質量 Wa’ (g) | 70.83 | 84.062 | 84.289 | 85.74 | 76.358 | 82.377 | 82.974
(ピクノメータ+蒸留水) 水温 t’ | 20 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26 | 26
(ピクノメータ+湿土) (g) | 33.075 | 43.875 | 40.592 | 42.33 | 39.543 | 39.137 | 40.504
湿土含水比 (%) | 5.2 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 4.1 | 4.1 | 4.1
湿土重(g) | 32.515 | 10.003 | 10.003 | 10.003 | 12.358 | 8.908 | 9.932
炉乾土質量 Ws (g) | 10.773 | 9.195 | 9.192 | 9.192 | 11.87 | 8.56 | 9.549
(ピクノメータ+土+水) 質量 Wb (g) | 77.461 | 89.954 | 90.165 | 91.654 | 84.061 | 87.94 | 89.159
(ピクノメータ+土+水) 水温 t | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
係数 K1 （t’とtの温度補正(式3.21)） | 1 | 1.0005 | 1.001 | 1.001 | 1 | 1 | 1
Wa’－Wf (g) | 49.088 | 50.19 | 53.697 | 53.41 | 49.173 | 53.697 | 53.41
K1×(Wa’－Wf) (g) | 49.09 | 50.216 | 53.724 | 53.438 | 49.173 | 53.724 | 53.438
Wa (g) | 70.83 | 84.088 | 84.316 | 85.768 | 76.358 | 82.377 | 82.974
Ws+（WaーWb) (g) | 4.142 | 3.329 | 3.343 | 3.306 | 4.167 | 2.997 | 3.364
t℃の時の土粒子密度
K2(
t℃の時の土粒子密度平均値
乾土質量＝ （（ピクノ＋湿土）－Wf)/(1+含水比(%)/100)＝湿土重/(1+含水比(%)/100)

## 4班
土粒子密度の計算
採土地 |  |  |  |  | 土壌名 下末吉ローム
採土年月日 |  |  |  |  | 測定者名 ４班
班(試料名) | 例
採土深さ | 0-5cm
ピクノメータNo. | 110 | 86 | 2 | 37
ピクノメータ質量 Wf (g) | 21.742 | 27.185 | 30.229 | 30.572
(ピクノメータ+蒸留水)質量 Wa’ (g) | 70.83 | 76.358 | 82.377 | 82.974
(ピクノメータ+蒸留水) 水温 t’ | 20 | 26 | 26 | 26
(ピクノメータ+湿土) (g) | 33.075 | 39.543 | 39.137 | 40.504
湿土含水比 (%) | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1
湿土重(g) | 32.515 | 12.358 | 8.908 | 9.932
炉乾土質量 Ws (g) | 10.773 | 11.87 | 8.56 | 9.549
(ピクノメータ+土+水) 質量 Wb (g) | 77.461 | 84.061 | 87.94 | 89.159
(ピクノメータ+土+水) 水温 t | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5
係数 K1 （t’とtの温度補正(式3.21)） | 1 | 1 | 1 | 1
Wa’－Wf (g) | 49.088 | 49.173 | 53.697 | 53.41
K1×(Wa’－Wf) (g) | 49.09 | 49.173 | 53.724 | 53.438
Wa (g) | 70.83 | 76.358 | 82.377 | 82.974
Ws+（WaーWb) (g) | 4.142 | 4.167 | 2.997 | 3.364
t℃の時の土粒子密度
K2(
t℃の時の土粒子密度平均値
乾土質量＝ （（ピクノ＋湿土）－Wf)/(1+含水比(%)/100)＝湿土重/(1+含水比(%)/100)

## まとめ
土粒子密度の計算
採土地 計算間違いなど修正版 | [9 empty] | 土壌名: 黒ぼく土
採土年月日 | [9 empty] | 測定者名:
班(試料名) | 例 |  | 1班 | 黒ボク |  |  | 2班 | 立川ローム |  |  | 3班 | 粘土 | 4班 | 下末吉
採土深さ | 0-5cm
ピクノメータNo. | 110 | 20 | 40 | 86 | 90 | 42 | 62 | 76 | 41 | 47 | 25 | 65 | 86 | 2 | 37
ピクノメータ質量 M0 (g) | 21.742 | 31.44 | 30.685 | 33.368 | 30.953 | 30.946 | 32.424 | 31.8 | 31.362 | 33.872 | 30.592 | 32.33 | 27.185 | 30.229 | 30.572
(ピクノメータ+蒸留水)質量 Ma’ (g) | 70.83 | 84.96 | 83.762 | 86.481 | 84.649 | 82.536 | 85.915 | 84.919 | 84.775 | 84.062 | 84.289 | 85.74 | 76.358 | 82.377 | 82.974
(ピクノメータ+蒸留水) 水温 t’ | 20 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26 | 26
水温 t’時の水の密度(g/cm3) |  | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99678 | 0.99678 | 0.99678 | 0.99678 | 0.99665 | 0.99665 | 0.99665 | 0.99678 | 0.99678 | 0.99678
(ピクノメータ+湿土) (g) | 33.075 | 41.556 | 40.827 | 43.049 | 41.28 | 40.866 | 42.071 | 40.971 | 41.308 | 43.875 | 40.592 | 42.33 | 39.543 | 39.137 | 40.504
湿土含水比 (%) | 5.2 | 12.29 | 11.33 | 12.5 | 13.06 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 4.1 | 4.1 | 4.1
湿土重(g) | 32.515 | 10.116 | 10.142 | 9.681 | 10.327 | 9.92 | 9.647 | 9.171 | 9.946 | 10.003 | 10 | 10 | 12.358 | 8.908 | 9.932
炉乾土質量 Ms (g) | 10.773 | 9.0088 | 9.1099 | 8.6053 | 9.1341 | 9.5486 | 9.2858 | 8.8276 | 9.5736 | 9.1948 | 9.192 | 9.192 | 11.8713 | 8.5572 | 9.5408
(ピクノメータ+土+水) 質量 Mb (g) | 77.461 | 90.639 | 89.417 | 91.904 | 90.316 | 88.661 | 91.866 | 90.586 | 90.911 | 89.954 | 90.165 | 91.654 | 84.061 | 87.94 | 89.159
(ピクノメータ+土+水) 水温 t | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
水温 t時の水の密度(g/cm3) |  | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717
係数 K1 （t’とtの温度補正(式2)） | 1 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004
Ma’－M0 (g) | 49.088 | 53.52 | 53.077 | 53.113 | 53.696 | 51.59 | 53.491 | 53.119 | 53.413 | 50.19 | 53.697 | 53.41 | 49.173 | 52.148 | 52.402
K1×(Ma’－M0) (g) | 49.09 | 53.5383 | 53.0951 | 53.1311 | 53.7143 | 51.6102 | 53.5119 | 53.1398 | 53.4339 | 50.2162 | 53.725 | 53.4379 | 49.1922 | 52.1684 | 52.4225
Ma (g) | 70.83 | 84.9783 | 83.7801 | 86.4991 | 84.6673 | 82.5562 | 85.9359 | 84.9398 | 84.7959 | 84.0882 | 84.317 | 85.7679 | 76.3772 | 82.3974 | 82.9945
Ms+（MaーMb) (g) | 4.142 | 3.3481 | 3.473 | 3.2004 | 3.4854 | 3.4437 | 3.3557 | 3.1814 | 3.4585 | 3.329 | 3.344 | 3.3059 | 4.1875 | 3.0146 | 3.3763
t℃の時の土粒子密度 |  | 2.6907 | 2.6231 | 2.6888 | 2.6207 | 2.7727 | 2.7672 | 2.7748 | 2.7681 | 2.7621 | 2.7488 | 2.7805 | 2.8349 | 2.8386 | 2.8258
15℃の時の土粒子密度 |  | 2.6932 | 2.6254 | 2.6912 | 2.623 | 2.7752 | 2.7697 | 2.7773 | 2.7706 | 2.7645 | 2.7513 | 2.783 | 2.8375 | 2.8412 | 2.8283
t℃の時の土粒子密度平均値 |  |  | 2.6675 | 0.038514 |  |  | 2.7707 | 0.0036379 |  |  | 2.7638 | 0.015931 |  | 2.8331 | 0.0065943
乾土質量＝ （（ピクノ＋湿土）－Wf)/(1+含水比(%)/100)＝湿土重/(1+含水比(%)/100)