## 課題
0 | 各土壌の土粒子密度を求めよ
1 | ピクノメータで土粒子密度を測定する原理を説明せよ。
2 | 土粒子密度は，通常小数点以下3桁まで表示することが要求される。今回の測定の精度はその要求に応えられるものか？
3 | 土の固相の構成を6割石英，3割長石，1割有機物（密度1.3g/cm3)とした時この土の土粒子密度を算出し，測定値を比較せよ。有機物の量が減ると土粒子密度はどうなるか？石英,長石の密度は配布試料の値を使用して良い。
4 | 測定した土壌について，温度が5℃，15℃，25℃の時の土粒子密度を試算せよ

## 1班
土粒子密度の計算
採土地 | [5 empty] | 土壌名: 黒ぼく土
採土年月日 | [5 empty] | 測定者名: 1班
班(試料名) | 例
採土深さ | 0-5cm
ピクノメータNo. | 110 | 20 | 40 | 86 | 90
ピクノメータ質量 Wf (g) | 21.742 | 31.44 | 30.685 | 33.368 | 30.953
(ピクノメータ+蒸留水)質量 Wa’ (g) | 70.83 | 84.96 | 83.762 | 86.481 | 84.649
(ピクノメータ+蒸留水) 水温 t’ | 20 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
(ピクノメータ+湿土) (g) | 33.075 | 41.556 | 40.827 | 43.049 | 41.28
湿土含水比 (%) | 5.2 | 12.29 | 11.33 | 12.5 | 13.06
湿土重(g) | 32.515 | 10.116 | 10.142 | 9.681 | 14.216
炉乾土質量 Ws (g) | 10.773 | 9.009 | 9.032 | 8.621 | 12.574
(ピクノメータ+土+水) 質量 Wb (g) | 77.461 | 90.639 | 89.417 | 91.904 | 90.316
(ピクノメータ+土+水) 水温 t | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
係数 K1 （t’とtの温度補正(式3.21)） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Wa’－Wf (g) | 49.088 | 53.52 | 53.077 | 53.113 | 53.696
K1×(Wa’－Wf) (g) | 49.09 | 53.52 | 53.077 | 53.113 | 53.696
Wa (g) | 70.83 | 84.96 | 83.762 | 86.481 | 84.649
Ws+（WaーWb) (g) | 4.142 | 3.33 | 3.377 | 3.198 | 6.907
t℃の時の土粒子密度
K2(
t℃の時の土粒子密度平均値
乾土質量＝ （（ピクノ＋湿土）－Wf)/(1+含水比(%)/100)＝湿土重/(1+含水比(%)/100)

## 2班
土粒子密度の計算
採土地 | [5 empty] | 土壌名：立川ローム
採土年月日 | [5 empty] | 測定者名：２班
班(試料名) | 例
採土深さ | 0-5cm
ピクノメータNo. | 110 | 42 | 62 | 76 | 41
ピクノメータ質量 Wf (g) | 21.742 | 30.946 | 32.424 | 31.8 | 31.362
(ピクノメータ+蒸留水)質量 Wa’ (g) | 70.83 | 82.536 | 85.915 | 84.919 | 84.775
(ピクノメータ+蒸留水) 水温 t’ | 20 | 26 | 26 | 26 | 26
(ピクノメータ+湿土) (g) | 33.075 | 40.866 | 42.071 | 40.971 | 41.308
湿土含水比 (%) | 5.2 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89
湿土重(g) | 32.515 | 9.92 | 9.547 | 9.171 | 9.946
炉乾土質量 Ws (g) | 10.773 | 9.5485 | 9.189 | 8.828 | 9.501
(ピクノメータ+土+水) 質量 Wb (g) | 77.461 | 88.661 | 91.866 | 90.586 | 90.911
(ピクノメータ+土+水) 水温 t | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
係数 K1 （t’とtの温度補正(式2)） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Wa’－Wf (g) | 49.088 | 51.59 | 53.491 | 53.119 | 53.413
K1×(Wa’－Wf) (g) | 49.09 | 51.59 | 53.491 | 53.119 | 53.413
Wa (g) | 70.83 | 82.536 | 85.915 | 84.919 | 84.775
Ws+（WaーWb) (g) | 4.142 | 3.4235 | 3.238 | 3.161 | 3.365
t℃の時の土粒子密度
K2(式(5)の温度補正）
t℃の時の土粒子密度平均値
乾土質量＝ （（ピクノ＋湿土）－Wf)/(1+含水比(%)/100)＝湿土重/(1+含水比(%)/100)

## 3班
土粒子密度の計算
採土地 |  |  |  |  | 土壌名 粘土
採土年月日 |  |  |  |  | 測定者名 3班
班(試料名) | 例
採土深さ | 0-5cm
ピクノメータNo. | 110 | 47 | 25 | 65
ピクノメータ質量 Wf (g) | 21.742 | 33.872 | 30.592 | 32.33
(ピクノメータ+蒸留水)質量 Wa’ (g) | 70.83 | 84.062 | 84.289 | 85.74
(ピクノメータ+蒸留水) 水温 t’ | 20 | 26.5 | 26.5 | 26.5
(ピクノメータ+湿土) (g) | 33.075 | 43.875 | 40.592 | 42.33
湿土含水比 (%) | 5.2 | 8.79 | 8.79 | 8.79
湿土重(g) | 32.515 | 10.003 | 10.003 | 10.003
炉乾土質量 Ws (g) | 10.773 | 9.195 | 9.192 | 9.192
(ピクノメータ+土+水) 質量 Wb (g) | 77.461 | 89.954 | 90.165 | 91.654
(ピクノメータ+土+水) 水温 t | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5
係数 K1 （t’とtの温度補正(式3.21)） | 1 | 1.0005 | 1.001 | 1.001
Wa’－Wf (g) | 49.088 | 50.19 | 53.697 | 53.41
K1×(Wa’－Wf) (g) | 49.09 | 50.216 | 53.724 | 53.438
Wa (g) | 70.83 | 84.088 | 84.316 | 85.768
Ws+（WaーWb) (g) | 4.142 | 3.329 | 3.343 | 3.306
t℃の時の土粒子密度
K2(
t℃の時の土粒子密度平均値
乾土質量＝ （（ピクノ＋湿土）－Wf)/(1+含水比(%)/100)＝湿土重/(1+含水比(%)/100)

## 4班
土粒子密度の計算
採土地 |  |  |  |  | 土壌名 下末吉ローム
採土年月日 |  |  |  |  | 測定者名 ４班
班(試料名) | 例
採土深さ | 0-5cm
ピクノメータNo. | 110 | 86 | 2 | 37
ピクノメータ質量 Wf (g) | 21.742 | 27.185 | 30.229 | 30.572
(ピクノメータ+蒸留水)質量 Wa’ (g) | 70.83 | 76.358 | 82.377 | 82.974
(ピクノメータ+蒸留水) 水温 t’ | 20 | 26 | 26 | 26
(ピクノメータ+湿土) (g) | 33.075 | 39.543 | 39.137 | 40.504
湿土含水比 (%) | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1
湿土重(g) | 32.515 | 12.358 | 8.908 | 9.932
炉乾土質量 Ws (g) | 10.773 | 11.87 | 8.56 | 9.549
(ピクノメータ+土+水) 質量 Wb (g) | 77.461 | 84.061 | 87.94 | 89.159
(ピクノメータ+土+水) 水温 t | 20 | 24.5 | 24.5 | 24.5
係数 K1 （t’とtの温度補正(式3.21)） | 1 | 1 | 1 | 1
Wa’－Wf (g) | 49.088 | 49.173 | 53.697 | 53.41
K1×(Wa’－Wf) (g) | 49.09 | 49.173 | 53.724 | 53.438
Wa (g) | 70.83 | 76.358 | 82.377 | 82.974
Ws+（WaーWb) (g) | 4.142 | 4.167 | 2.997 | 3.364
t℃の時の土粒子密度
K2(
t℃の時の土粒子密度平均値
乾土質量＝ （（ピクノ＋湿土）－Wf)/(1+含水比(%)/100)＝湿土重/(1+含水比(%)/100)